## Anvisning
MALL Vattenanalyser och flöde
Anvisning
Röd siffra på haltredovisning anger överskridande av kravet
Grön siffra på haltredovisning anger under kravet
Addera vid behov flera parametrar, exempelvis fler metaller eller MDA
Aktivitet/Kommentar vid överskridande: Viktigt att fylla i om något analysresultat överskrids samt vilken åtgärd som sätts in för att uppnå riktvärdet.
Kontrollera att det är gällande riktvärden för länshållningsvatten enligt SVOA:s riktlinjer för länshållningsvatten.
Kontrollera att villkorstyrda formateringen är korrekt

## Vatten till spill
Entreprenad Byggdagvatten till spillvattenledning
Entreprenad: Uppgiftslämnare: År:
Parameter |  | pH | Tot-N | Susp-halt | Oljeindex | Tot-P | Konduktivitet | PAH6 | PFAS-11 | As | Pb | Cd | Cu | Cr | Hg | Ni | Zn | Mätarst. | Flöde | Aktivitet/Kommentar vid överskridande
Enhet |  |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mS/m | µg/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | m3 | m3/vecka
Krav |  | 6.5-10 | 45 | 100 | 50 | 10 | 500 | 1 | BAT | 10 | 10 | 0.1 | 200 | 10 | 0.1 | 10 | 200
Datum ↓ | Vecka ↓ | Ut | Ut | Ut | Ut | Ut | Ut | Ut | Ut | [8 empty] | Ut | Ut | bar: As to Zn
Note on C4: Anna Herrgård: pH=logaritmisk skala för vätejonkoncentrationen
Note on D4: Anna Herrgård: Tot-N=Totalkväve
Note on E4: Anna Herrgård: Susp-halt=Suspenderad susbstans
Note on F4: Anna Herrgård: Oljeindex=innefattar oljeföroreningar med långa kolkedjor (C10-C40)
Note on H4: Anna Herrgård: Konduktivitet=elekriska ledningsförmågan som även visar hur salt vattnet är
Note on I4: Anna Herrgård: PAH-6 = summan av halterna av fluoranten, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, benso(g,h,i)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyren. Parametern kan antingen analyseras direkt som PAH-6 eller läggas ihop från respektive halt i protokollet från analys av PAH-16.
Note on J4: Anna Herrgård: Samlingsresultat för PFAS-11=Summan av PFBS (Perfluorbutansulfonsyra), PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra), PFHxA (Perfluorhexansyra), PFHxA (Perfluorhexansyra), PFHpA (Perfluorheptansyra), PFOA (Perfluoroktansyra), PFNA (Perfluornonansyra), PFDA (Perfluordekansyra), PFOS (Perfluoroktansulfonsyra), PFBA (Perfluorbutansyra), PFPeA (Perfluorpentansyra).
Note on K4: Anna Herrgård: As=Arsenik
Note on L4: Anna Herrgård: Pb=Bly
Note on M4: Anna Herrgård: Cd=Kadmium
Note on N4: Anna Herrgård: Cu=Koppar
Note on O4: Anna Herrgård: Cr=Krom
Note on P4: Anna Herrgård: Hg=Kvicksilver
Note on Q4: Anna Herrgård: Ni=Nickel
Note on R4: Anna Herrgård: Zn=Zink
Note on U4: Anna Herrgård: Viktigt att fylla i om något analysresultat överskrids samt vilken åtgärd som sätts in för att uppnå riktvärdet.
Note on A6: Rebecka Pergel: Kontrollera att det är gällande riktvärden för länshållningsvatten enligt SVOA:s riktlinjer för länshållningsvatten.
Note on J6: Anna Herrgård: Best Available Technique, dvs bästa tillgängliga teknik för lägsta möjliga halt.